## Slide 1
FASILITAS PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK:
IPAL
    IPAL Skala Kota (1 lokasi)
    IPAL Skala Permukiman
        DSDA (3-4 lokasi)
        SANIMAS IDB (22 lokasi)
IPLT (2 lokasi)

## Slide 2
PROGRAM SANIMAS – IDB TAHUN 2017
KEC. PANCORAN, KELURAHAN RAWAJATI (RT.03-04/RW.01)
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA
2. Nama Kelembagaan |  |  |  | 
Nama BKM | : BKM RAWAJATI |  |  | 
Nama KSM | : KSM CITRA PELANGI |  |  | 
Nama KPP | : KPP CITRA PELANGI |  | Jml. Iuran : Rp.5000,-/KK | 
3. Titik Koordinat |  |  |  | 
LS | : 6° 15′ 30″ |  |  | 
BT | : 106° 51′ 34″ |  |  | 
4. Ukuran IPAL dan Sarana Penunjang |  |  |  | 
Panjang 18 m, Lebar 1 m, Kedalaman 1,75 m |  |  |  | 
6. Penerima Manfaat (Rencana) |  | Penerima Pemanfaat (Realisasi) |  | 
SR | : 80 | SR |  | : 73
KK | : 225 | KK |  | : 104
MBR (KK) | : 125 | MBR (KK) |  | : 32
Jiwa | : 450 | Jiwa |  | : 386
CATATAN:
TULISAN WARNA MERAH TIDAK PERLU DITAMPILKAN

## Slide 3
PROGRAM SANIMAS – IDB TAHUN 2017
KEC.MAKASAR, KELURAHAN MAKASAR (RT.18/RW.03)
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
IPAL SANIMAS IDB , KEC.MAKASAR, KELURAHAN MAKASAR (RT.18/RW.03) JAKARTA TIMUR |  |  |  | 
2. Nama Kelembagaan |  |  |  | 
Nama BKM | : Bhakti Mandiri |  |  | 
Nama KSM | : Gotong Royong 18 |  |  | 
Nama KPP | : Gotong Royong 18 |  | Jml. Iuran : Rp.5000,-/KK | 
3. Titik Koordinat |  |  |  | 
LS | : 6° 16′ 35″ |  |  | 
BT | : 106° 45′ 52″ |  |  | 
4. Ukuran IPAL dan Sarana Penunjang |  |  |  | 
Panjang 12 m, Lebar 1,5 m, Kedalaman 2,5 m, + pembangunan drainase |  |  |  | 
6. Penerima Manfaat (Rencana) |  | Penerima Pemanfaat (Realisasi) |  | 
SR | : 88 | SR |  | : 75
KK | : 115 | KK |  | : 83
MBR (KK) | : 40 | MBR (KK) |  | : 38
Jiwa | : 322 | Jiwa |  | : 320

## Slide 4
PROGRAM SANIMAS – IDB TAHUN 2017
KEC.CIRACAS, KELURAHAN RAMBUTAN (RT.07/RW.03)
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
IPAL SANIMAS IDB KEC.CIRACAS, KELURAHAN RAMBUTAN (RT.07/RW.03) JAKARTA TIMUR |  |  |  | 
2. Nama Kelembagaan |  |  |  | 
Nama BKM | : |  |  | 
Nama KSM | : Molen 83 |  |  | 
Nama KPP | : |  | Jml. Iuran : Rp.5000,-/KK | 
3. Titik Koordinat |  |  |  | 
LS | : 6° 18‘ 09″ |  |  | 
BT | : 106° 53′ 32″ |  |  | 
4. Ukuran IPAL dan Sarana Penunjang |  |  |  | 
Panjang 9 m, Lebar 1,8 m, Kedalaman 2 m, Sistem IPAL dg Pemompaan di inlet |  |  |  | 
6. Penerima Manfaat (Rencana) |  | Penerima Pemanfaat (Realisasi) |  | 
SR | : 90 | SR |  | : 89
KK | : 97 | KK |  | : 94
MBR (KK) | : 35 | MBR (KK) |  | : 35
Jiwa | : 360 | Jiwa |  | : 358